## NPI
DOSIS-3D
CaSO4:Dy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| D [mGy] | D [mGy] | D [mGy] | D [mGy] | D [mGy] | D [mGy] | D [mGy] | D [mGy] | D [mGy]
BOX 1 | 41.452 | 40.4674 | 42.9584 | 48.282 | 40.4024 | 34.6952 | 53.6045 | 46.1966 | 31.562
BOX 2 | 45.3366 | 42.729 | 50.35 | 34.6924 | 48.1342 | 41.2661 | 63.4363 | 53.4073 | 35.3903
BOX 3 | 34.6133 | 32.6693 | 33.9829 | 36.3127 | 33.8607 | 32.5502 | 44.3368 | 38.1936 | 24.2908
BOX 4 | 34.7671 | 32.6332 | 36.5614 | 36.9066 | 35.4765 | 31.9988 | 46.3434 | 38.6089 | 24.9666
BOX 5 | 35.4629 | 32.9167 | 39.3625 | 41.9808 | 35.7757 | 33.8792 | 48.5637 | 39.7364 | 26.4531
BOX 6 | 39.17 | 36.3915 | 43.7684 | 42.5751 | 41.2779 | 37.8014 | 55.0808 | 35.43 | 30.0167
BOX 7 | 41.3416 | 37.8015 | 45.9454 | 37.5611 | 41.9448 | 37.5019 | 56.4654 | 46.5172 | 30.8954
BOX 8 | 35.9141 | 36.5082 | 42.1128 | 35.0704 | 38.7932 | 34.8553 | 52.3333 | 41.5819 | 26.4037
BOX 9 | 34.4444 | 31.0399 | 33.6094 | 34.9413 | 35.0578 | 31.9966 | 44.7535 | 37.4871 | 24.1549
BOX 10 | 34.351 | 31.2347 | 35.8511 | 40.3914 | 36.0031 | 34.1913 | 45.6471 | 37.7193 | 24.9094
BOX X | 39.691 | 37.6573 | 41.8248 | 41.0988 | 40.0471 | 38.2543 | 52.8206 | 44.2796 | 29.4241
Doba ozáření [dny] | 125 | 144 | 167 | 167 | 170 | 167
Průměrné příkony [uGy/den] | 302.9411 | 247.5054 | 242.9652 | 233.9753 | 228.2211 | 211.7531
chyba | 9.0126 | 8.095 | 9.4862 | 7.6225 | 7.3918 | 5.3731
Min. příkon [uGy/den] | 274.8077 | 215.5548 | 201.2539 | 207.739 | 199.1808 | 191.5967
Max. příkony [uGy/den] | 362.6928 | 296.7289 | 301.4969 | 289.1138 | 283.1425 | 247.1026
POUŽÍT PRŮMĚRNÉ HODNOTY, NE ROZSAHY!!!
jednotlive dav. Prikony | 331.6161 | 281.0239 | 257.2361 | 289.1138 | 237.6612 | 207.756
| 362.6928 | 296.7289 | 301.4969 | 207.739 | 283.1425 | 247.1026
| 276.9067 | 226.8703 | 203.4906 | 217.4412 | 199.1808 | 194.9111
| 278.1367 | 226.6192 | 218.9306 | 220.9974 | 208.6853 | 191.6094
| 283.7034 | 228.5881 | 235.7037 | 251.3819 | 210.4452 | 202.8697
| 313.36 | 252.7184 | 262.0862 | 254.9407 | 242.8111 | 226.3559
| 330.7327 | 262.5104 | 275.1222 | 224.917 | 246.734 | 224.5622
| 287.3131 | 253.5293 | 252.1723 | 210.0024 | 228.1953 | 208.7142
| 275.5555 | 215.5548 | 201.2539 | 209.2294 | 206.2223 | 191.5967
| 274.8077 | 216.9073 | 214.6775 | 241.8646 | 211.7831 | 204.7385
| 317.5278 | 261.5087 | 250.4477 | 246.1007 | 235.5711 | 229.0679
rozdily | 822.2549 | 1123.4883 | 203.6565 | 3040.2603 | 89.1153 | 15.9771
| 3570.2646 | 2422.9514 | 3425.9507 | 688.3449 | 3016.3652 | 1249.5843
| 677.7922 | 425.8077 | 1558.2464 | 273.3747 | 843.3407 | 283.6531
| 615.2629 | 436.2347 | 577.6656 | 168.4256 | 381.6478 | 405.7678
| 370.0894 | 357.862 | 52.7295 | 302.991 | 315.9838 | 78.9147
| 108.5533 | 27.176 | 365.6115 | 439.5485 | 212.8694 | 213.2417
| 772.3677 | 225.15 | 1034.069 | 82.0516 | 342.7299 | 164.0726
| 244.2354 | 36.288 | 84.7708 | 574.7 | 0.0006633 | 9.2351
| 749.9733 | 1020.8424 | 1739.8364 | 612.3588 | 483.9476 | 406.2809
| 791.4885 | 936.2432 | 800.1961 | 62.2408 | 270.207 | 49.2042
| 212.7703 | 196.0932 | 55.9867 | 147.0252 | 54.0234 | 299.802